## Sheet1
| Time (Fract. Sec) | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | ODO % sat | ODO mg/L | fDOM RFU | fDOM QSU | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | pH | pH mV | ORP mV | ORP raw mV | Press psi a | Depth m | Unnamed: 2 | Unnamed: 10 | ODO % sat.1 | ODO mg/L.1 | Turbidity FNU | TSS mg/L | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PC RFU | BGA-PC µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L
count | 1217328 | 1217328 | 1217328 | 1217328 | 864529 | 864529 | 1161728 | 1161728 | 1164806 | 1164811 | 1164811 | 1164811 | 1164811 | 774046 | 1170784 | 1170784 | 1147037 | 1147037 | 1156380 | 721133 | 0 | 55331 | 13693 | 13693 | 67996 | 67996 | 83442 | 83442 | 67395 | 67395 | 16047 | 16047
mean | 0 | 0.0065192 | 5.1911 | 0.50593 | 76.615 | 5.806 | 1.507 | 41.3675 | 29.9206 | 49.2274 | 45.0713 | 0.017853 | 44.5403 | 31.1925 | 6.8691 | -9.0955 | 119.0748 | 119.5902 | 0.22084 | 0.24753 |  | 27666 | 82.5158 | 6.3046 | 54.5869 | 0 | 0.1825 | 0.73005 | -1.3185 | -1.3185 | 0.42893 | 1.201
std | 0 | 0.16135 | 0.4645 | 2.3427 | 18.9806 | 1.388 | 9.6809 | 297.4499 | 1.1382 | 16.7122 | 39.8938 | 0.083828 | 15.1113 | 12.0363 | 0.46062 | 34.6795 | 139.5184 | 442.7142 | 2.0404 | 1.8155 |  | 15972.8282 | 8.5208 | 0.63754 | 53.6271 | 0 | 0.24221 | 0.96877 | 0.61666 | 0.61666 | 0.1582 | 0.44281
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -11.58 | -77.15 | -3.44 | -0.352 | -0.4 | -0.3 | -26.52 | -0.3 | 0 | -0.01 | -449.4 | -1180.4 | -1180.4 | -15.358 | -10.88 |  | 1 | 59.2 | 4.73 | -1.63 | 0 | -0.37 | -1.47 | -2.47 | -2.47 | 0.03 | 0.08
25% | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 59.3 | 4.56 | -2 | 29.87 | 29.169 | 46.4 | 43 | 0.02 | 42.4 | 20 | 6.66 | -17.6 | 33.1 | 33.1 | -0.013 | -0.007 |  | 13833.5 | 76.1 | 5.78 | 28.33 | 0 | 0.04 | 0.16 | -1.81 | -1.81 | 0.32 | 0.9
50% | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 85.4 | 6.45 | 2.45 | 42.06 | 30.201 | 55.8 | 51.4 | 0.02 | 51 | 38 | 6.93 | -13.9 | 49.4 | 49.4 | 0.013 | 0.021 |  | 27666 | 83.1 | 6.26 | 44.555 | 0 | 0.12 | 0.49 | -1.22 | -1.22 | 0.4 | 1.13
75% | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 91.1 | 6.84 | 5.4 | 49.7 | 30.499 | 61 | 55 | 0.02 | 54 | 40 | 7 | 11.8 | 231.7 | 231.7 | 0.045 | 0.048 |  | 41498.5 | 88.7 | 6.82 | 64.19 | 0 | 0.34 | 1.36 | -1.09 | -1.09 | 0.51 | 1.43
max | 0 | 4 | 6.4 | 11.6 | 123.6 | 50.55 | 164.46 | 319558.31 | 47.969 | 208.1 | 39809.3 | 27.85 | 189.7 | 46 | 20.71 | 280.5 | 39729.3 | 319612 | 57.044 | 40.264 |  | 55331 | 102.2 | 7.83 | 2352.85 | 0 | 5.28 | 21.12 | 2.61 | 2.61 | 1.3 | 3.63