## Sheet1
| Time (Fract. Sec) | Fault Code | Battery V | Cable Pwr V | ODO % sat | ODO mg/L | fDOM RFU | fDOM QSU | Temp °C | Cond µS/cm | SpCond µS/cm | Sal psu | nLF Cond µS/cm | TDS mg/L | pH | pH mV | ORP mV | ORP raw mV | Press psi a | Depth m | Unnamed: 2 | Unnamed: 10 | ODO % sat.1 | ODO mg/L.1 | Turbidity FNU | TSS mg/L | Chlorophyll RFU | Chlorophyll µg/L | BGA-PC RFU | BGA-PC µg/L | BGA-PE RFU | BGA-PE µg/L
count | 1233387 | 1233387 | 1233387 | 1233387 | 880588 | 880588 | 1177787 | 1177787 | 1180865 | 1180870 | 1180870 | 1180870 | 1180870 | 790105 | 1186843 | 1186843 | 1163096 | 1163096 | 1172439 | 737192 | 0 | 55331 | 13693 | 13693 | 84055 | 84055 | 99501 | 99501 | 83454 | 83454 | 16047 | 16047
mean | 0 | 0.0064343 | 5.1873 | 0.49998 | 76.4591 | 5.7931 | 1.5275 | 41.4027 | 29.928 | 49.0597 | 44.9128 | 0.017761 | 44.3836 | 30.9994 | 6.8724 | -11.228 | 120.8834 | 121.3918 | 0.21727 | 0.24153 |  | 27666 | 82.5158 | 6.3046 | 51.115 | 0 | 0.18564 | 0.74261 | -1.3088 | -1.3088 | 0.42893 | 1.201
std | 0 | 0.1603 | 0.46637 | 2.3295 | 18.8541 | 1.3794 | 9.6176 | 295.4157 | 1.1331 | 16.6705 | 39.6484 | 0.083261 | 15.0772 | 11.9967 | 0.45933 | 38.9921 | 139.4461 | 439.9278 | 2.0266 | 1.7961 |  | 15972.8282 | 8.5208 | 0.63754 | 49.2439 | 0 | 0.22444 | 0.89767 | 0.55576 | 0.55576 | 0.1582 | 0.44281
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -11.58 | -77.15 | -3.44 | -0.352 | -0.4 | -0.3 | -26.52 | -0.3 | 0 | -0.01 | -449.4 | -1180.4 | -1180.4 | -15.358 | -10.88 |  | 1 | 59.2 | 4.73 | -1.63 | 0 | -0.37 | -1.47 | -2.47 | -2.47 | 0.03 | 0.08
25% | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 59.6 | 4.58 | -1.88 | 30.34 | 29.181 | 45 | 41.5 | 0.02 | 41 | 20 | 6.66 | -17.7 | 33.5 | 33.5 | -0.014 | -0.009 |  | 13833.5 | 76.1 | 5.78 | 27.85 | 0 | 0.06 | 0.24 | -1.32 | -1.32 | 0.32 | 0.9
50% | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 84.9 | 6.42 | 2.49 | 42.2 | 30.205 | 55.7 | 51.2 | 0.02 | 51 | 38 | 6.94 | -14.1 | 50.1 | 50.1 | 0.012 | 0.02 |  | 27666 | 83.1 | 6.26 | 39.58 | 0 | 0.14 | 0.54 | -1.24 | -1.24 | 0.4 | 1.13
75% | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 91 | 6.83 | 5.28 | 49.41 | 30.501 | 61 | 55 | 0.02 | 54 | 40 | 7 | 11.7 | 235.2 | 235.2 | 0.045 | 0.047 |  | 41498.5 | 88.7 | 6.82 | 60.07 | 0 | 0.3 | 1.19 | -1.12 | -1.12 | 0.51 | 1.43
max | 0 | 4 | 6.4 | 11.6 | 123.6 | 50.55 | 164.46 | 319558.31 | 47.969 | 208.1 | 39809.3 | 27.85 | 189.7 | 46 | 20.71 | 280.5 | 39729.3 | 319612 | 57.044 | 40.264 |  | 55331 | 102.2 | 7.83 | 2352.85 | 0 | 5.28 | 21.12 | 2.61 | 2.61 | 1.3 | 3.63